Проект наказу «Про затвердження табелю оснащення медичним обладнанням та виробами медичного призначення кабінету рефлексотерапії"

### Враховуючи недосконалість нормативів оснащення кабінету рефлексотерапії за Наказом № 153 від 05.06.1998 «Про затвердження табелів оснащення виробами медичного призначення структурних підрозділів закладів охорони здоров'я Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ)», де не були враховані дані з Наказу №318 від 29.12.1994р. та потреби лікарів-рефлексотерапевтів щодо надання рефлексотерапевтичної допомоги населенню, пропонується до розгляду та обговорення спільнотою лікарів-рефлексотерапевтів

Примірний Табель оснащення медичним обладнанням та виробами медичного призначення кабінету рефлексотерапії

| № з/п | Найменування | Мінімальна необхідна кількість на кабінет (шт.) |
| --- | --- | --- |
|  | Меблі медичного призначення |  |
| 1 | Кушетка медична (площа на одну кушетку 6 кв.м.) | 2-4 |
| 2 | Стіл лікаря | 1 |
| 3 | Стіл медсестри | 1 |
| 4 | Стільці | 2 |
| 5 | Тумбочка | 1 на кушетку |
| 6 | Шафа медична | 1 |
| 7 | Стіл інструментальний | 1 |
| 8 | Шафа для речей медперсоналу та медичної білизни | 1 |
| 9 | Водопостачання холодною та гарячою водою |  |
|  | Медична апаратура |  |
| 1 | Апарат для електропунктурної діагностики та терапії | 1 |
| 2 | Апарат для лазерної (лазерно-магнітної) терапії | 1 |
| 3 | Апарат для КХЧ-терапії | бажано |
| 4 | Апарат для вакуумної рефлекторної терапії | бажано |
| 5 | Шафи для підтримання стерильного режиму медичних інструментів | 1 |
| 6 | Бактеріцидна лампа (стельова або напільна) | 1 |
| 7 | Стерилізатор малогабаритний | В кожному конкретному випадку необхідність визначається окремо |
|  | Інструментарій |  |
| 1 | Голки акупунктурні | 400 |
| 2 | Мікроголки | 350 |
| 3 | Лоток медичний | 5-10 |
| 4 | Зажими медичні | 5-10 |
| 5 | Зонд для аурікулярних точок | 3 |
| 6 | Молоточок для поверхневої РТ | 1-2 |
| 7 | Валик для поверхневої РТ | 2-3 |
| 8 | Набір для аплікаційної РТ (голчасті аплікатори, пластини з різних металів, магніти та ін.) | 10 |
| 9 | Цубо (набір) | 1 |
| 10 | Банки медичні для вакуумної терапії: скляні силиконові, пластикові | 15-20 8-10 |
| 11 | Чашка Петрі | 10 |
| 12 | Пінцет анатомічний | 3 шт. |
| 13 | Пінцет очний | 1 шт. |
| 14 | Тонометр | 1 |
| 15 | Стетофонендоскоп | 1 |
| 16 | Аптечка для надання невідкладної допомоги | 1 |
|  | Витратні матеріали |  |
| 1 | Сигари (мокси) полинні | 10 (?) на місяць |
| 2 | Спирт етиловий |  |
| 3 | Лейкопластир | 3 шт. |
| 4 | Ватні кульки | 200 |
| 5 | Папір (нарізані смужки) | 100 шт. |